## §2-3  拉伸实验 (油压)

### 2.3.1  实验目的

1．测定低碳钢拉伸时的屈服极限σs ，强度极限σb ，延伸率δ和截面收缩率ψ；绘制P-ΔL曲线 。

2．观察低碳钢拉伸过程中的弹性、屈服、强化、颈缩、断裂等现象；

3．测定铸铁的强度极限σb ；

4．比较两种材料的机械性质。

5. 简要介绍塑性材料特性。

### 2.3.2  实验仪器和设备

1．微机屏显液压万能材料试验机；

2.．游标卡尺；    3.．划线器。                     图2-6  拉伸试件

### 2.3.3  实验试件

进行拉伸试验时，为了确保试件轴向受力，同时为了减小试件形状尺寸对试验结果的影响，将测试材料按照国标（GB6397-86）加工成标准试件或比例试件，试件可制成圆形（如图2-6）或矩形截面。圆截面标准试件：直径：d0=20mm；标距：L0=200mm（长试件）； L0=100mm（短试件）。

比例试件是指标距L0与试件截面面积平方根 有一定的比例关系，即L0=K，K取5.56或11.3，前者称短试件，后者称长试件，两端较粗部分是夹持段，中间为测试段，L0为标距。

圆截面比例试件为L0=10d0或L0=5d0，实验采用比例试件，d0=10毫米左右的圆截面比例试件。

### 2.3.4  实验原理和方法

单向拉伸试验是研究材料机械性能最基本、应用最广泛的试验。由试验提供的E、σs、σb、δ和ψ等指标是评定材质，进行强度和刚度设计的重要依据。以拉力P为纵坐标，伸长ΔL为横坐标。所绘出的试验曲线图形称为拉伸图，即P-ΔL曲线，由低碳钢拉伸图（图2-7）可明显地看到四个阶段。

1．弹性阶段（OB段）：在此阶段若卸载，绘图笔将沿原路返回到O点，变形完全消失，即弹性变形是可恢复的变形。特别是在OA段，拉力P和变形

ΔL成正比关系。                                          图2-7 低碳钢拉伸曲线图

2．屈服阶段（BC段）：试验进行到B点以后，在试件继续变形情况下，拉力P却不在增加，或呈下降，甚至反复多次上升和下降，使曲线呈锯齿波形（BC段）；若试件表面加工光洁度较高时，可看到45°倾斜的滑移线。这种现象称为屈服，其特征值屈服极限σS表征材料抵抗永久变形的能力，是材料重要的力学性能指标。低碳钢在拉伸时屈服极限σS、上屈服极限σSu、下屈服极限σSL的确定方法如下：在屈服阶段，若荷载是恒定的(图2-8c)，则此时的应力称屈服极限σS；若荷载下降或波动，则称首次下降前的最大应力为上屈服极限σSu (图2-8 a、 b、d)；第一个波谷后的最小应力为下屈服极限σSL 。第一个波谷不仅是材料屈服的结果，还受试验系统和记录系统的惯性守恒影响，被称为“初始瞬时效应”，与加载速度等因素有关,故不计在内。若只有一次下降波动, 则规定波动的最小应力为下屈服极限σSL。本试验测定低碳钢的屈服极限σs或下屈服极限σSL 。

3．强化阶段(CD段)：过了屈服阶段(C点)后，力又开始增加，曲线亦趋上升，说明材料结构组织发生了变化，得到强化，需要增加荷载，才能使材料继续变形。随着荷载的增加曲线斜率逐渐减小，直到D点，到达峰值，该点为抗拉极限荷载。即试件能承受的最大荷载。此阶段(CD段)称为强化阶段, 若在强化阶段某点(如图2-7中的F点）卸载,可以看到绘图笔沿与(OB)近似平行的直线(FN)降到N点，若再加载,它又沿原直线(NF)上升到F点,，说明亦为线弹性关系，只是比原弹

（a）                      （b）                       （c）                      （d）

图2-8  屈服极限的几种类型

性阶段提高了，F点的变形可以分为两部分，即可恢复的弹性变形(NM段)和永久的塑性变形(ON段)。这种在室温下冷拉过屈服阶段后呈现的性质称冷作硬化,在工程中常作为一种工艺手段,以提高金属材料的线弹性范围,但此工艺亦同时削弱了材料的塑性。如图2-7所示,冷拉后的断后伸长比原来的断后伸长减少了。这种冷作硬化性质, 只有经过退火处理才能消失。

4．颈缩阶段（DE段）：当试件到达最大荷载Pb 后，力值开始减小，塑性变形开始在局部进行。局部截面急剧收缩，承载面积迅速减少，试件承受的载荷很快下降，直至断裂。低碳钢断裂时有很大的塑性变形，断口为杯状，周边为45°的剪切唇，断口组织为暗灰色纤维状,因此是一种典型的韧状断口,如图2-9 a、b。

(a) 杯状断口                （b）矩形断口           （c）结晶壮断口

图2-.9 典型材料的拉伸破坏断口                  图2-.10 铸铁拉伸图

铸铁是典型的脆性材料，其拉伸曲线如图2-10所示。没有屈服和颈缩现象，在变形很小的情况下突然发生脆断。铸铁断口与正应力方向垂直，断面平齐为闪光的结晶状组织（图2-9C），是一种典型的脆状断口。

### 2.3.5  实验步骤

1．.试件尺寸测量：用游标卡尺在试件标距两端和中间部位三个截面处分别沿相互垂直的两个方向各测一次直径，并计算这三处的平均值，取三个平均直径中最小者计算原始横截面面积A0。在低碳钢拉伸试件的工作段长度内，用划线器每隔10mm划一标记，工作段均匀地分为14格左右，以便观察变形沿轴向分布的情况，并测十格长度（原长L0=100mm）用于计算延伸率。

2．选择量程范围，使机器处于待用状态 ，根据试验材料估算出最大荷载，参考压缩实验选择适当的量程。

3．安装试件：将试件安装在试验机上夹头中，调整下夹头到适当位置，将试件下端夹在下夹头中。

4．进行试验：具体操作方法分实验房间见§1-2 微机屏显液压万能材料试验机中的有关内容。缓慢打开送油阀，使试件缓慢均匀受力。并注意观察力和变形曲线的变化，在屈服阶段确定和记录屈服荷载Ps或下屈服荷载PSL ，             并注意观察试件表面45°滑移线。低碳钢超过屈服荷载后继续加载进入强化阶段，在强化阶段观察冷作硬化现象，在断裂时注意观察颈缩现象，记录最大极限荷载Pb，观察破坏断口，分析破坏原因 。

同样的步骤进行铸铁拉伸实验，破坏时记录最大荷载P b ，打开回油阀，使机器恢复到原位。观察破坏断口，分析破坏原因 。

2.3.6  试验结果处理

1．强度指标计算：式中A0是试验前试件的最小横截面面积。

- 计算低碳钢屈服极限或下屈服极限： 或 ；

②  计算低碳钢强度极限：    ③计算铸铁的强度极限：；

2．塑性指标计算：

①低碳钢延伸率(δ10)：试件拉断后,标距内(十格)的伸长量与原始标距L0的百分比，即

式中L1是试件断裂后的原标距所测的长度。对于塑性材料，断裂前变形主要集中在颈缩区段，这部分变形最大，距离断口位置越远,变形越小，于是断口发生在标距内的不同位置,量取的L1也会不同。为具有可比性，若断口不在标距中部L0/3长度区段内时，需采用断口移中的方法。即在长段上取离断口近似一半标距格数的标记点C，短段上取标距端A，量取AC长；再从C点向断            图2-11 断口移中示意图

口方向量取CB的格数=标距格数-AC的格数，则或，如图2-11所示，如果采用试件为时，则延伸率用表示；若采用试件为时，则延伸率用表示。铸铁延伸率(δ5 )只取5格，直接量取进行计算。

②截面收缩率（）：是指试件拉断后，颈缩处横截面面积的最大收缩量与原始横截面面积的百分比，即：

3．按比例画出两种材料的拉力-变形曲线。画出试件破坏草图，并分析其破坏原因。

2.3.7注意事项

- 强调安全：夹装试件时严禁两人操作机器，更不能分工协作，一人安装试件一人控制开关。

- 强调安全：严禁学生私自触动教学需要以外任何开关。

- 强调安全：严禁学生在机器后部站立行走，打闹嬉戏，防止触电，撞伤。

- 强调纪律：实验过程中禁止大声喧哗，串组，玩手机等影响实验进行的活动。

- 矫正错误：实验指导人应在不同组间保持游走，随时观察各个组实验操作情况，发现问题及时矫正，切忌在某一组前停留时间过长，无法及时发现其他组操作错误。

- 意外处置：机器故障时及时将学生分流，待实验结束后修复机器。

- 意外处置：突发火灾，水灾时第一时间保证学生安全有序撤离。指导教师必须在确认所有学生安全撤离后方可处理灾情，及时向有关部门报告，请求协助。

- 意外处置：涉及学生身体伤害的操作发生后第一时间切断机器运行电源，防止伤害扩大。立即拨打医疗求助电话。同时联系实验室负责人报告情况，请示处置方法。严禁在医护人员到达现场前擅自处理伤情。